## Slide 1
避難経路図 Evacuation Route Map
号室 · Room
ここに間取り図を貼る（挿入 → 画像）
出口までの経路を2つ（玄関が使えない場合も）
現在位置・消火器・避難器具を書き込む
掲示する壁の向きに合わせて図を回す
凡例 Legend
現在位置
You are here
避難経路
Escape route
玄関が使えないときの経路
If the entrance is blocked
→
避難方向
Direction
梯
避難器具（はしご）
Escape ladder
消
消火器
Fire extinguisher
口
避難口・避難階段
Emergency exit / stairs
◎
感知器
Fire detector
┆
隔板（破って隣へ）
Partition: break to escape
火災のとき In case of fire
火災報知器が鳴ったら、すぐに避難してください。
When the fire alarm sounds, leave at once.
エレベーターは使用しないでください。
Do not use the elevator.
玄関が使えないときは、バルコニーの避難はしごへ。
If the entrance is blocked, use the balcony ladder.
火事を見つけたら大声で知らせ、119番へ。
Shout "Fire!" and call 119.
屋外避難場所 Evacuation area
名称・徒歩時間 / Name, walking time
物件名 | 掲示場所
作成日 | 改訂日
evacmaker.com のテンプレートです。四角の記号は仮のものです。完成した図は現地で確かめてから掲示してください。

## Slide 2
テンプレートの使い方
1. 間取り図を画像として挿入し、点線の枠に合わせます。
2. 出口までの避難経路を薄い緑（CFE8D6）で塗り、矢印を緑（237F52）で置きます。
3. 経路は2つ以上にします。玄関が使えない場合の経路（バルコニーの避難はしご、隔板など）も書きます（総務省消防庁リーフレット）。
4. 現在位置（青い丸）を、この図を貼る場所に置きます。部屋ごとに1枚ずつ作ります。
5. 消火器・避難器具・感知器などの位置を書き込み、四角の仮記号を実際の記号に置き換えます。
6. 図を、貼る壁の向きに合わせて回します。
7. 火災の伝え方と注意事項は日本語と外国語で併記します（東京消防庁の指導）。予約時に案内した言語を入れてください。
8. 印刷して宿泊室の見やすい場所に貼り、現地で出口・経路・現在位置を確かめます。地域の条例で項目が決まっていることがあるので、消防署に事前相談してください。
経路や凡例を自動で作るなら EvacMaker（プレビュー無料）: evacmaker.com/ja