## Slide 1
Flucht- und Rettungsplan
Etage: __________
Grundriss hier einfügen (Einfügen → Bild)
Maßstab vorzugsweise 1:100 · Fluchtwege hellgrün, Pfeile grün
Standort blau markieren · Plan lagerichtig zum Aushangort drehen
Nordpfeil und Maßstabsleiste ergänzen
Legende
Standort
Sie sind hier
Fluchtweg
→
Fluchtrichtung
E001
Notausgang
E001 / E002
E003
Erste Hilfe
E003
E010
Defibrillator (AED)
E010
E007
Sammelstelle
E007
F001
Feuerlöscher
F001
F005
Brandmelder
F005
Verhalten im Brandfall
Ruhe bewahren
Brand melden
Notruf 112 · Brandmelder betätigen
In Sicherheit bringen
Gefährdete Personen warnen
Hilflose mitnehmen · Türen schließen
Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen
Aufzug nicht benutzen · Sammelstelle aufsuchen
Löschversuch unternehmen
Feuerlöscher benutzen, nur ohne Eigengefahr
Verhalten bei Unfällen
Ruhe bewahren · Unfall melden: Notruf 112
Wo? Was? Wie viele Verletzte? Welche Verletzungen?
Erste Hilfe leisten · Weitere Anweisungen beachten
Übersichtsplan
Lageplan mit Gebäude und Sammelstelle
Objekt | Etage
Erstellt von · Datum | Plan-Nr. · Format · Maßstab A3 · 1:
Geändert · Freigabe | Nächste Prüfung
Vorlage von evacmaker.com · Platzhalter-Quadrate durch Zeichen nach ASR A1.3 Anhang 1 / ISO 7010 ersetzen · Plan vor Ort prüfen.

## Slide 2
So füllen Sie die Vorlage aus
1. Grundriss als Bild einfügen und auf die gestrichelte Fläche ziehen. Ideal: Maßstab 1:100.
2. Fluchtwege als hellgrüne Flächen zeichnen (Farbe CFE8D6), Richtungspfeile in Grün (237F52).
3. Den Standort (blauer Punkt) dort setzen, wo der Plan hängt. Für jeden Aushangort eine eigene Kopie.
4. Den Plan so drehen, wie der Betrachter davor steht (lagerichtig, ASR A1.3 Abschnitt 6 Abs. 6).
5. Die farbigen Platzhalter-Quadrate durch die echten Rettungs- und Brandschutzzeichen ersetzen (ASR A1.3 Anhang 1, ISO 7010). Nur Zeichen in die Legende, die auf dem Plan vorkommen.
6. Übersichtsplan mit Sammelstelle ergänzen, wenn der Plan nur einen Teil des Gebäudes zeigt.
7. Schriftfeld ausfüllen, Plan ausdrucken (mindestens A3, farbig) und vor Ort prüfen: Stimmen Ausgänge, Wege und Standort?
Schneller: Mit EvacMaker entstehen Wege, Pfeile, Legende und Texte automatisch. Entwurf kostenlos: evacmaker.com/de